## 模块二 排污信息
废水污染物排放信息 | [10 empty] | 污染物实际排放量
序号 | 类别 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  | 序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年度 | 备注
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 排放去向 | 排放规律 | 名称 | 排水协议规定的浓度限值 | 备注 | 01 | 污水排放量 | DW001 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.79588 | 0.8492 | 0.90979 | 0.84655 | 1.07 | 1.0447 | 0.67673 | 0.38789 | 1.3069 | 0.83593 | 1.1925 | 1.9851 | 2.5549 | 2.9612 | 2.3715 | 4.0135 | 11.9011
01 | 雨水排口 | DW003 | COD | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ | 进入城市下水道 （再入江河、湖、库） | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 浔河 | 60mg/L |  | 02 |  | DW001 | 污水排口 | 总磷（以P计） | 0.0021305 | 0.0015613 | 0.0018501 | 0.0022446 | 0.0018607 | 0.0018359 | 0.015942 | 0.0013226 | 0.0031073 | 0.002306 | 0.0023464 | 0.003598 | 0.005542 | 0.0059412 | 0.020372 | 0.0082504 | 0.040105
02 |  |  | 氨氮 | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 8-15mg/L |  | 03 |  | DW001 | 污水排口 | 总氮（以N计） | 0.068497 | 0.062972 | 0.065812 | 0.077697 | 0.068449 | 0.059542 | 0.054903 | 0.047554 | 0.11133 | 0.084319 | 0.099147 | 0.15057 | 0.19728 | 0.20569 | 0.21379 | 0.33404 | 0.95079
03 |  |  | pH | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 6-9 |  | 04 |  | DW001 | 污水排口 | pH值 | [12 empty] | / | / | / | / | / | bar: 1月份 to 12月份
04 | 污水排口 | DW001 | 化学需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ | 工业废水集 中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 洪泽县清涧 污水处理厂 | 500mg/L |  | 05 |  | DW001 | 污水排口 | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.23252 | 0.2213 | 0.28035 | 0.20713 | 0.16167 | 0.59039 | 0.29978 | 0.59257 | 0.83803 | / | 0.73416 | 2.0324 | 1.7304 | 4.4969
05 |  |  | 总磷（以P计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 4mg/L |  | 06 |  | DW001 | 污水排口 | 悬浮物 | 0.00055927 | 0.091075 | 0.092507 | 0.12662 | 0.16374 | 0.12405 | 0.077583 | 0.045402 | 0.11098 | 0.080208 | 0.095448 | 0.32042 | 0.18414 | 0.41441 | 0.23396 | 0.49608 | 1.3286
06 |  |  | 总氮（以N计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 45mg/L |  | 07 |  | DW001 | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 0.0087884 | 0.0065574 | 0.0049274 | 0.0055336 | 0.009502 | 0.017962 | 0.017986 | 0.0053797 | 0.015324 | 0.0069023 | 0.0091432 | 0.013603 | 0.020276 | 0.032998 | 0.038689 | 0.029649 | 0.12161
07 |  |  | pH值 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 6-9 |  | 08 |  | DW001 | 污水排口 | 色度 | [12 empty] | / | / | / | / | / | bar: 1月份 to 12月份
08 |  |  | 五日生化需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 230mg/L |  | 09 |  | DW001 | 污水排口 | 石油类 | 0.00055927 | 0.0032787 | 0.0033302 | 0.0020144 | 0.0010916 | 0.0055325 | 0.003539 | 0.0021714 | 0.010298 | 0.0020052 | 0.0011215 | 0.011092 | 0.0071682 | 0.0086385 | 0.01247 | 0.024312 | 0.052588
09 |  |  | 悬浮物 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 220mg/L |  | 10 | 有组织排放量 | DA004 | 2#排气筒 | 硫化氢 | [12 empty] | / | / | / | / | / | 并入5号排气筒 | bar: 1月份 to 12月份
10 |  |  | 氨氮（NH3-N） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 35mg/L |  | 11 |  | DA004 | 2#排气筒 | 挥发性有机物 | [12 empty] | / | / | / | / | / | 并入5号排气筒 | bar: 1月份 to 12月份
11 |  |  | 色度 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 12 |  | DA004 | 2#排气筒 | 氨（氨气） | [12 empty] | / | / | / | / | / | 并入5号排气筒 | bar: 1月份 to 12月份
12 |  |  | 石油类 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | /mg/L |  | 13 |  | DA005 | 1#排气筒 | 氯化氢 | [12 empty] | / | / | / | / | / | 并入5号排气筒 | bar: 1月份 to 12月份
[11 empty] | 14 |  | DA005 | 1#排气筒 | 甲硫醇 | [12 empty] | / | / | / | / | / | 并入5号排气筒 | bar: 1月份 to 12月份
废气污染物排放信息 | [10 empty] | 15 |  | DA005 | 1#排气筒 | 挥发性有机物 | [12 empty] | / | / | / | / | / | 并入5号排气筒 | bar: 1月份 to 12月份
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 备注 | 16 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氨（氨气） | 0.00010681 | 0.0030631 | 0.0031525 | 0.0028452 | 0.0036269 | 0.0035486 | 0.014225 | 0.012911 | 0.011465 | 0.011297 | 0.0099896 | 0.01115 | 0.0063224 | 0.010021 | 0.0386 | 0.032437 | 0.08738
[5 empty] | 经度 | 纬度 | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  | 17 |  | DA006 | 3#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.0049828 | 0.0038769 | 0.0012359 | 0.0090421 | 0.00019799 | 0.00041486 | 0.00031089 | 0.00017525 | 0.0017704 | 0.077661 | 0.0006944 | 0.00028507 | 0.010075 | 0.046108 | 0.0022566 | 0.078641 | 0.13708
01 | 有组织排放 | DA004 | 2#排气筒 | 硫化氢 | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 5mg/Nm3 | / |  | 18 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氨（氨气） | 0.0089309 | 0.019074 | 0.018596 | 0.024613 | 0.022117 | 0.022279 | 0.0068033 | 0.0067148 | 0.0077924 | 2.2971e-07 | 0.40758 | 0.23241 | 0.046601 | 0.069008 | 0.021311 | 0.63999 | 0.77691
02 |  | DA004 | 2#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 19 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氯化氢 | 0.0077441 | 0.016539 | 0.016125 | 0.021342 | 0.019178 | 0.019318 | 0.0052931 | 0.0052243 | 0.0060627 | 0.0061547 | 0.048136 | 0.029439 | 0.040409 | 0.059838 | 0.01658 | 0.08373 | 0.20056
03 |  | DA004 | 2#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 20 |  | DA007 | 4#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.00019286 | 0.018377 | 0.00016681 | 0.0082588 | 0.0018443 | 0.0017098 | 0.0025107 | 0.0032344 | 0.008173 | 0.50133 | 0.080326 | 0.0048088 | 0.018737 | 0.011813 | 0.013918 | 0.58647 | 0.63094
04 |  | DA005 | 1#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 21 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | 0.047921 | 0.040693 | 0.042616 | 0.041669 | 0.036127 | 0.035022 | 0.03866 | 0.041134 | 0.048953 | 0.04254 | / | 0.04583 | 0.13123 | 0.11282 | 0.12069 | 0.088369 | 0.45311
05 |  | DA005 | 1#排气筒 | 甲硫醇 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | /mg/Nm3 | 0.04 |  | 22 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 0.12108 | 0.10282 | 0.10768 | 0.10528 | 0.091281 | 0.08849 | 0.17913 | 0.19059 | 0.18948 | 0.1971 | 0.048214 | 0.13031 | 0.33157 | 0.28505 | 0.55919 | 0.37562 | 1.5514
06 |  | DA005 | 1#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 23 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 0.17731 | 0.15056 | 0.15768 | 0.15417 | 0.13367 | 0.12958 | 0.07062 | 0.075137 | 0.074702 | 0.077706 | 0.076593 | 0.080202 | 0.48555 | 0.41743 | 0.22046 | 0.2345 | 1.3579
07 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′2.50″ | 33°18′58.57″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 24 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 0.067089 | 0.05697 | 0.059662 | 0.058336 | 0.050578 | 0.049031 | 0.061857 | 0.065814 | 0.065432 | 0.068064 | 0.062556 | 0.067981 | 0.18372 | 0.15795 | 0.1931 | 0.1986 | 0.73337
08 |  | DA006 | 3#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′2.50″ | 33°18′58.57″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 25 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.0011341 | 0.0011258 | 0.0012359 | 0.0090421 | 0.0033839 | 0.0019262 | 0.0023647 | 0.0027697 | 0.10796 | 0.23539 | 0.0027006 | 0.0042163 | 0.0034958 | 0.014352 | 0.1131 | 0.2423 | 0.37325
09 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 26 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | 0.3035 | 0.25772 | 0.2699 | 0.22881 | 0.22881 | 0.22181 | 0.15464 | 0.16453 | 0.16358 | 0.17016 | 0.15258 | 0.16804 | 0.83112 | 0.71451 | 0.48276 | 0.49078 | 2.5192
10 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 27 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 4.6324e-10 | 3.9337e-10 | 4.1195e-10 | 4.028e-10 | 3.4923e-10 | 3.0506e-10 | 3.7372e-10 | 3.9762e-10 | 3.9532e-10 | 4.1122e-10 | 4.4247e-10 | 4.4302e-10 | 1.2686e-09 | 1.0571e-09 | 1.1667e-09 | 1.2967e-09 | 4.789e-09
11 |  | DA007 | 4#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2
12 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | /
13 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | /
14 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | /
15 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | /
16 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 26
17 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | /
18 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.1ng-TEQ/m3 | /
19 | 无组织排放 | 厂界 | / | 甲苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.6mg/Nm3 | /
20 |  | 厂界 | / | 乙醇 | / | / | 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T13201-91 | 25mg/Nm3 | /
21 |  | 厂界 | / | 甲醇 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 1mg/Nm3 | /
22 |  | 厂界 | / | 二氯甲烷 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.54mg/Nm3 | /
23 |  | 厂界 | / | 非甲烷总烃 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | /mg/Nm3 | /
24 |  | 厂界 | / | 氨（氨气） | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | /
25 |  | 厂界 | / | 臭气浓度 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20mg/Nm3 | /
26 |  | 厂界 | / | 颗粒物 | / | / | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1mg/Nm3 | /
27 |  | 厂界 | / | 氯苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.2mg/Nm3 | /
28 |  | 厂界 | / | 丙酮 | / | / | 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T13201-91 | 4mg/Nm3 | /
29 |  | 厂界 | / | 乙酸乙酯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4mg/Nm3 | /
30 |  | 厂界 | / | 氯化氢 | / | / | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.2mg/Nm3 | /
31 |  | 厂界 | / | 挥发性有机物 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4.0mg/Nm3 | /