## 模块二 排污信息
废水污染物排放信息 | [10 empty] | 污染物实际排放量
序号 | 类别 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  | 序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年度 | 备注
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 排放去向 | 排放规律 | 名称 | 排水协议规定的浓度限值 | 备注 | 01 | 污水排放量 | DW001 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.89803 | 0.84728 | 0.79592 | 0.46199 | 0.40217 | 0.11558 | 0.15228 | 0.33059 | 0.17206 | 0.47669 | 0.56762 | 0.22018 | 2.5412 | 0.97975 | 0.65492 | 1.2645 | 5.4404
01 | 雨水排口 | DW003 | COD | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ | 进入城市下水道 （再入江河、湖、库） | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 浔河 | 60mg/L |  | 02 |  | DW001 | 污水排口 | 总磷（以P计） | 0.0020458 | 0.0018123 | 0.0012029 | 0.0013108 | 0.23776 | 0.1879 | 0.00052036 | 0.00061104 | 0.0004184 | 0.00092428 | 0.0012185 | 0.00068955 | 0.005061 | 0.42696 | 0.0015498 | 0.0028324 | 0.43641
02 |  |  | 氨氮 | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 8-15mg/L |  | 03 |  | DW001 | 污水排口 | 总氮（以N计） | 0.0063529 | 0.091565 | 0.094519 | 0.091356 | 0.25994 | 0.037493 | 0.040197 | 0.030655 | 0.034608 | 0.051115 | 0.048555 | 0.058543 | 0.19244 | 0.38879 | 0.10546 | 0.15821 | 0.8449
03 |  |  | pH | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 6-9 |  | 04 |  | DW001 | 污水排口 | pH值
04 | 污水排口 | DW001 | 化学需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ | 工业废水集 中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 洪泽县清涧 污水处理厂 | 500mg/L |  | 05 |  | DW001 | 污水排口 | 五日生化需氧量 | 0.29999 | 0.24111 | 0.35758 | 0.29833 | 0.5542 | 0.11086 | 0.12049 | 0.22058 | 0.16083 | 0.27336 | 0.4232 | 0.21953 | 0.89868 | 0.96339 | 0.5019 | 0.9161 | 3.2801
05 |  |  | 总磷（以P计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 4mg/L |  | 06 |  | DW001 | 污水排口 | 悬浮物 | 0.1849 | 0.23184 | 0.098643 | 0.090495 | 8.9267e-09 | 0.031409 | 0.057452 | 0.075629 | 0.041314 | 0.07097 | 0.058267 | 0.038637 | 0.51539 | 0.1219 | 0.1744 | 0.16787 | 0.97956
06 |  |  | 总氮（以N计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 45mg/L |  | 07 |  | DW001 | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 0.0034188 | 0.0048941 | 0.01004 | 0.0022138 | 0.031842 | 0.048255 | 0.011321 | 0.015869 | 0.0016333 | 0.0016899 | 0.0019481 | 0.00096613 | 0.018353 | 0.082311 | 0.028823 | 0.0046042 | 0.13409
07 |  |  | pH值 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 6-9 |  | 08 |  | DW001 | 污水排口 | 色度
08 |  |  | 五日生化需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 230mg/L |  | 09 |  | DW001 | 污水排口 | 石油类 | 0.0059297 | 0.0079598 | 0.0064118 | 0.003469 | 0.0051932 | 0.0018476 | 0.0050887 | 0.0023529 | 0.0022723 | 0.0039953 | 0.0039867 | 0.0027749 | 0.020301 | 0.01051 | 0.0097138 | 0.010757 | 0.051282
09 |  |  | 悬浮物 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 220mg/L |  | 10 |  | DW001 | 污水排口 | 甲醛 | 11月份: 0.0059801; 12月份: 0.0044903 |  |  |  | 0.01047 | 0.01047
10 |  |  | 氨氮（NH3-N） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 35mg/L |  | 11 |  | DW001 | 污水排口 | 甲醇 | 11月份: 0.089548; 12月份: 0.051282 |  |  |  | 0.14083 | 0.14083
11 |  |  | 色度 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 12 |  | DW001 | 污水排口 | 甲苯 | 11月份: 0.028214; 12月份: 0.016157 |  |  |  | 0.044371 | 0.044371
12 |  |  | 石油类 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | /mg/L |  | 13 |  | DW001 | 污水排口 | 全盐量 | 11月份: 2.2878; 12月份: 1.3102 |  |  |  | 3.5979 | 3.5979
[11 empty] | 14 |  | DW001 | 污水排口 | 总有机碳 | 11月份: 0.98748; 12月份: 0.56551 |  |  |  | 1.553 | 1.553
废气污染物排放信息 | [10 empty] | 15 | 有组织排放量 | DA004 | 2#排气筒 | 硫化氢
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 备注 | 16 |  | DA004 | 2#排气筒 | 挥发性有机物
[5 empty] | 经度 | 纬度 | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  | 17 |  | DA004 | 2#排气筒 | 氨（氨气）
01 | 有组织排放 | DA004 | 2#排气筒 | 硫化氢 | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 5mg/Nm3 | / |  | 18 |  | DA005 | 1#排气筒 | 氯化氢
02 |  | DA004 | 2#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 19 |  | DA005 | 1#排气筒 | 甲硫醇
03 |  | DA004 | 2#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 20 |  | DA005 | 1#排气筒 | 挥发性有机物
04 |  | DA005 | 1#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 21 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氨（氨气） | 0.00027261 | 0.00025763 | 0.0027732 | 0.0026838 | 1.1627e-05 | 0.0032605 | 0.0038007 | 0.0025181 | 0.007759 | 0.0062322 | 0.0081783 | 0.0086402 | 0.046388 | 0.005956 | 0.014078 | 0.023051 | 0.089472
05 |  | DA005 | 1#排气筒 | 甲硫醇 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | /mg/Nm3 | 0.04 |  | 22 |  | DA006 | 3#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.00073669 | 0.0052446 | 0.0348 | 0.015075 | 0.033135 | 0.0091916 | 0.02024 | 0.011039 | 0.036719 | 0.002822 | 0.0031263 | 0.010277 | 0.18241 | 0.057402 | 0.067998 | 0.016226 | 0.32403
06 |  | DA005 | 1#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 23 |  | DA006 | 3#排气筒 | 甲醛 | 11月份: 0.0015835; 12月份: 0.001678 |  |  |  | 0.0032615 | 0.0032615
07 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′2.50″ | 33°18′58.57″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 24 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氯化氢 | 11月份: 0.0022216; 12月份: 0.002311 |  |  |  | 0.0045326 | 0.0045326
08 |  | DA006 | 3#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′2.50″ | 33°18′58.57″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 25 |  | DA006 | 3#排气筒 | 乙醇 | [15 empty] | / | / | bar: 11月份 to 12月份
09 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 26 |  | DA006 | 3#排气筒 | 丙酮 | 11月份: 0.00016841; 12月份: 0.00018353 |  |  |  | 0.00035194 | 0.00035194
10 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 27 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氨（氨气） | 1月份: 0.025888; 2月份: 0.020969; 3月份: 接入5#排气筒; 4月份: 接入5#排气筒; 5月份: 0.01282
11 |  | DA007 | 4#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 28 |  |  | 4#排气筒 | 氯化氢 | 1月份: 0.028781; 2月份: 0.023312; 5月份: 0.023872
12 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | / |  | 29 |  |  | 4#排气筒 | 挥发性有机物 | 1月份: 0.17283; 2月份: 0.017184; 5月份: 0.001694
13 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 30 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | [12 empty] | / | / | / | / | / | bar: 3月份 to 12月份
14 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 31 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 0.067734 | 0.062409 | 0.065198 | 0.037391 | 0.0010143 | 0.2538 | 0.2413 | 0.2761 | 0.048678 | 0.049817 | 0.042733 | 0.047536 | 1.1937 | 0.29221 | 0.56608 | 0.14009 | 2.1921
15 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 32 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 0.075294 | 0.069375 | 0.075272 | 0.017207 | 0.00026957 | 0.067903 | 0.064492 | 0.073257 | 0.071134 | 0.07289 | 0.04278 | 0.047536 | 0.67741 | 0.085379 | 0.20888 | 0.16321 | 1.1349
16 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 26 |  | 33 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 0.05863 | 0.054021 | 0.060937 | 0.018665 | 0.00024663 | 0.061674 | 0.058742 | 0.067001 | 0.056276 | 0.057893 | 0.055347 | 0.061313 | 0.61075 | 0.080586 | 0.18202 | 0.17455 | 1.0479
17 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | / |  | 34 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.008378 | 0.037815 | 0.1415 | 0.092145 | 0.012818 | 0.026819 | 0.038712 | 0.013 | 0.025053 | 0.020125 | 0.018344 | 0.058025 | 0.49274 | 0.13178 | 0.076765 | 0.096495 | 0.79778
18 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.1ng-TEQ/m3 | / |  | 35 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | 0.24687 | 0.22746 | 0.26313 | 0.080464 | 0.00095685 | 0.23903 | 0.23903 | 0.2603 | 0.2742 | 0.2821 | 0.27305 | 0.30416 | 2.6907 | 0.32045 | 0.77353 | 0.8593 | 4.644
19 | 无组织排放 | 厂界 | / | 甲苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.6mg/Nm3 | / |  | 36 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 4.4744e-10 | 4.2648e-10 | 4.5264e-10 | 1.384e-10 | 4.1247e-10 | 4.2017e-10 | 3.9663e-10 | 4.5499e-10 | 4.0895e-10 | 4.1762e-10 | 4.8657e-11 | 5.3878e-11 | 1.3266e-09 | 9.7105e-10 | 1.2606e-09 | 5.2015e-10 | 4.0783e-09
20 |  | 厂界 | / | 乙醇 | / | / | 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T13201-91 | 25mg/Nm3 | / |  | 37 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲醇 | 11月份: 0.16442; 12月份: 0.18342 |  |  |  | 0.34784 | 0.34784
21 |  | 厂界 | / | 甲醇 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 1mg/Nm3 | / |  | 38 |  | DA008 | 5#排气筒 | 硫化氢 | 11月份: 0.0015987; 12月份: 0.0017851 |  |  |  | 0.0033838 | 0.0033838
22 |  | 厂界 | / | 二氯甲烷 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.54mg/Nm3 | / |  | 39 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙醇 | [15 empty] | 0 | 0 | bar: 11月份 to 12月份
23 |  | 厂界 | / | 非甲烷总烃 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | /mg/Nm3 | / |  | 40 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲硫醇 | [15 empty] | 0 | 0 | bar: 11月份 to 12月份
24 |  | 厂界 | / | 氨（氨气） | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | / |  | 41 |  | DA008 | 5#排气筒 | 丙酮 | 11月份: 0; 12月份: 0 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | 厂界 | / | 臭气浓度 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20mg/Nm3 | / |  | 42 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲苯 | 11月份: 0.00012262; 12月份: 0.00013707 |  |  |  | 0.00025969 | 0.00025969
26 |  | 厂界 | / | 颗粒物 | / | / | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1mg/Nm3 | / |  | 43 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙酸乙酯 | 11月份: 5.1852e-05; 12月份: 5.8415e-05 |  |  |  | 0.00011027 | 0.00011027
27 |  | 厂界 | / | 氯苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.2mg/Nm3 | /
28 |  | 厂界 | / | 丙酮 | / | / | 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T13201-91 | 4mg/Nm3 | /
29 |  | 厂界 | / | 乙酸乙酯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4mg/Nm3 | /
30 |  | 厂界 | / | 氯化氢 | / | / | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.2mg/Nm3 | /
31 |  | 厂界 | / | 挥发性有机物 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4.0mg/Nm3 | /