## 模块二 排污信息
废水污染物排放信息 | [10 empty] | 2023年污染物实际排放量
序号 | 类别 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  | 序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年度 | 备注
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 排放去向 | 排放规律 | 名称 | 排水协议规定的浓度限值 | 备注 | 01 | 污水排放量 | DW001 | 污水排口 | 化学需氧量 | 0.4058 | 0.62916 | 0.20585 | 0.20602 | 0.49768 | 0.46392 | 0.43767 | 0.29165 | 0.18953 | 0.15661 | 0.1886 | 0.25087 | 1.2408 | 1.1676 | 0.91886 | 0.59608 | 3.9234
01 | 雨水排口 | DW003 | COD | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ | 进入城市下水道 （再入江河、湖、库） | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 浔河 | 60mg/L |  | 02 |  | DW001 | 污水排口 | 总磷（以P计） | 0.00098485 | 0.0019232 | 0.00054437 | 0.0008485 | 0.0027892 | 0.0022039 | 0.0018088 | 0.0012207 | 0.00081689 | 0.00079533 | 0.00096213 | 0.00075721 | 0.0034525 | 0.0058416 | 0.0038465 | 0.0025147 | 0.015655
02 |  |  | 氨氮 | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 8-15mg/L |  | 03 |  | DW001 | 污水排口 | 总氮（以N计） | 0.068418 | 0.065216 | 0.02235 | 0.02784 | 0.094892 | 0.11164 | 0.11868 | 0.068778 | 0.035652 | 0.025772 | 0.020633 | 0.032996 | 0.15598 | 0.23438 | 0.22311 | 0.079401 | 0.69287
03 |  |  | pH | 118°52′0.55″ | 33°18′52.92″ |  |  |  | 6-9 |  | 04 |  | DW001 | 污水排口 | pH值
04 | 污水排口 | DW001 | 化学需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ | 工业废水集 中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 | 洪泽县清涧 污水处理厂 | 500mg/L |  | 05 |  | DW001 | 污水排口 | 五日生化需氧量 | 0.023183 | 0.16091 | 0.062853 | 0.097545 | 0.19083 | 0.1812 | 0.21137 | 0.12477 | 0.082124 | 0.027226 | 0.034056 | 0.06074 | 0.24695 | 0.46957 | 0.41826 | 0.12202 | 1.2568
05 |  |  | 总磷（以P计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 4mg/L |  | 06 |  | DW001 | 污水排口 | 悬浮物 | 0.20982 | 0.11729 | 0.12571 | 0.034071 | 0.060511 | 0.055582 | 0.054476 | 0.044468 | 0.025612 | 0.060882 | 0.013032 | 0.075037 | 0.45282 | 0.15016 | 0.12456 | 0.14895 | 0.87649
06 |  |  | 总氮（以N计） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 45mg/L |  | 07 |  | DW001 | 污水排口 | 氨氮（NH3-N） | 0.0018582 | 0.0021125 | 0.0019129 | 0.0020635 | 0.0084955 | 0.011866 | 0.0084307 | 0.014921 | 0.0058257 | 0.00072591 | 0.0013898 | 0.0066653 | 0.0058836 | 0.022425 | 0.029177 | 0.0087811 | 0.066267
07 |  |  | pH值 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 6-9 |  | 08 |  | DW001 | 污水排口 | 色度
08 |  |  | 五日生化需氧量 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 230mg/L |  | 09 |  | DW001 | 污水排口 | 石油类 | 0.0025971 | 0.0051648 | 0.001289 | 0.0010095 | 0.0044086 | 0.0042909 | 0.0081496 | 0.0041591 | 0.0022803 | 0.00075931 | 0.00065159 | 0.0013385 | 0.009051 | 0.0097091 | 0.014589 | 0.0027494 | 0.036099
09 |  |  | 悬浮物 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 220mg/L |  | 10 |  | DW001 | 污水排口 | 甲醛 | 0.00064561 | 0.00074077 | 0.00049004 | 0.00036595 | 0.0026149 | 0.0049357 | 0.00089123 | 0.00079912 | 0.00040484 | 8.2088e-05 | 6.9503e-05 | 0.00056785 | 0.0018764 | 0.0079166 | 0.0020952 | 0.00071944 | 0.012608
10 |  |  | 氨氮（NH3-N） | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | 35mg/L |  | 11 |  | DW001 | 污水排口 | 甲醇 | 0.00029346 | 0.00041154 | 0.00021306 | / | / | / | / | / | / | 0.00034203 | / | 0.00040561 | 0.00091806 | / | / | 0.00074764 | 0.0016657
11 |  |  | 色度 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | / |  | 12 |  | DW001 | 污水排口 | 甲苯 | 0.0029346 | 0.0041154 | 0.0021306 | / | / | / | / | / | / | / | 2.0851e-05 | 7.5037e-05 | 0.0091806 | / | / | 9.5888e-05 | 0.0092765
12 |  |  | 石油类 | 118°52′1.06″ | 33°18′52.99″ |  |  |  | /mg/L |  | 13 |  | DW001 | 污水排口 | 全盐量 | 1.1137 | 1.9301 | 0.84478 | 0.71676 | 1.4436 | 1.1895 | 12.1155 | 8.0435 | 5.5934 | 0.90981 | 0.97304 | 1.8962 | 3.8886 | 3.3498 | 25.7524 | 3.7791 | 36.7699
[11 empty] | 14 |  | DW001 | 污水排口 | 总有机碳 | 0.20395 | 0.21606 | 0.068179 | 0.057921 | 0.098546 | 0.088932 | 0.18805 | 0.1096 | 0.073284 | 0.0017102 | 0.062205 | 0.054351 | 0.48819 | 0.2454 | 0.37094 | 0.11827 | 1.2228
废气污染物排放信息 | [10 empty] | 15 |  | DW001 | 污水排口 | 挥发酚 |  | 5.8574e-05 | 8.3529e-05 | 6.9685e-05 | 0.00011216 | 0.00013764 | 0.00012774 | 8.2303e-05 | 4.9119e-05 | 3.374e-05 | 3.742e-05 | 2.683e-05 | 0.0001421 | 0.00031948 | 0.00025916 | 9.799e-05 | 0.00081874
序号 | 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 备注 | 16 |  | DW001 | 污水排口 | 乙腈 | 5.8692e-05 | 2.0577e-06 | 1.0653e-06 | 1.2619e-06 | 2.1611e-06 | 2.2233e-06 | 2.179e-06 | 1.3079e-06 | 8.262e-07 | / | / | / | 6.1815e-05 | 5.6463e-06 | 4.3131e-06 | / | 7.1774e-05
[5 empty] | 经度 | 纬度 | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  | 17 | 有组织排放量 | DA004 | 2#排气筒 | 硫化氢
01 | 有组织排放 | DA004 | 2#排气筒 | 硫化氢 | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 5mg/Nm3 | / |  | 18 |  | DA004 | 2#排气筒 | 挥发性有机物
02 |  | DA004 | 2#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 19 |  | DA004 | 2#排气筒 | 氨（氨气）
03 |  | DA004 | 2#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.60″ | 33°19′1.20″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 20 |  | DA005 | 1#排气筒 | 氯化氢
04 |  | DA005 | 1#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 21 |  | DA005 | 1#排气筒 | 甲硫醇
05 |  | DA005 | 1#排气筒 | 甲硫醇 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | /mg/Nm3 | 0.04 |  | 22 |  | DA005 | 1#排气筒 | 挥发性有机物
06 |  | DA005 | 1#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′0.70″ | 33°18′59.76″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 23 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氨（氨气） | 0.0023887 | 0.002256 | 0.0022375 | 0.00066662 | 0.0007535 | 0.0059536 | 0.001786 | 0.0018327 | 0.0018583 | 0.0052545 | 0.0057212 | 0.0059714 | 0.0068822 | 0.0073737 | 0.005477 | 0.016947 | 0.03668
07 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′2.50″ | 33°18′58.57″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 24 |  | DA006 | 3#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.0050413 | 0.0081457 | 0.0092635 | 0.015933 | 0.014251 | 0.0065429 | 0.0077113 | 0.01359 | 0.0010136 | 0.018783 | 0.0077298 | 0.0014086 | 0.02245 | 0.036728 | 0.022315 | 0.027922 | 0.10941
08 |  | DA006 | 3#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′2.50″ | 33°18′58.57″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 25 |  | DA006 | 3#排气筒 | 甲醛 | 0.005201 | 0.0049136 | 0.0048715 | 0.0014507 | 0.0016397 | 0.0016419 | 0.0063608 | 0.0065242 | 0.0066273 | 0.018746 | 0.02041 | 0.021299 | 0.014986 | 0.0047322 | 0.019512 | 0.060455 | 0.099685
09 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 26 |  | DA006 | 3#排气筒 | 氯化氢 | 0.0039526 | 0.0037348 | 0.0037014 | 0.0011019 | 0.0012452 | 0.0012456 | 0.0024209 | 0.0024596 | 0.0025446 | 0.0072953 | 0.007914 | 0.0082629 | 0.011389 | 0.0035927 | 0.0074251 | 0.023472 | 0.045879
10 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 27 |  | DA006 | 3#排气筒 | 乙醇 | / | / | / | / | / | / | 0.059216 | 0.060443 | 0.062073 | 0.1767 | 0.19206 | 0.20042 | / | / | 0.18173 | 0.56918 | 0.75091
11 |  | DA007 | 4#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.81″ | 33°18′56.81″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 7.2 |  | 28 |  | DA006 | 3#排气筒 | 丙酮 | / | 0.0049709 | 0.0049255 | 1.0342e-05 | 0.0002668 | 0.00026965 | 0.00018791 | 0.00019211 | 0.00019992 | 0.00056443 | 0.00061525 | 0.0006398 | 0.0098964 | 0.0005468 | 0.00057994 | 0.0018195 | 0.012843
12 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | / |  | 29 |  | DA007 | 4#排气筒 | 氨（氨气） | 1月份: 接入5#排气筒
13 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 30 |  |  | 4#排气筒 | 氯化氢
14 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 30mg/Nm3 | / |  | 31 |  |  | 4#排气筒 | 挥发性有机物
15 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 20mg/Nm3 | / |  | 32 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | 0.2516 | 0.25354 | 0.24754 | 0.24075 | 0.25354 | 0.28201 | / | / | 0.75268 | 0.7763 | 1.529
16 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 80mg/Nm3 | 26 |  | 33 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氨（氨气） | 0.0046724 | 0.0049713 | 0.0043684 | 0.004737 | 0.0058321 | 0.0049448 | 0.045401 | 0.046013 | 0.044921 | 0.04369 | 0.045987 | 0.051196 | 0.014012 | 0.015514 | 0.13634 | 0.14087 | 0.30673
17 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 200mg/Nm3 | / |  | 34 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯化氢 | 0.025621 | 0.027253 | 0.023937 | 0.025972 | 0.031955 | 0.027108 | 0.007114 | 0.0070903 | 0.0069369 | 0.0067534 | 0.0071248 | 0.0078923 | 0.076811 | 0.085035 | 0.021141 | 0.021771 | 0.20476
18 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 118°52′1.06″ | 33°19′1.02″ | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.1ng-TEQ/m3 | / |  | 35 |  | DA008 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 0.053626 | 0.057077 | 0.050132 | 0.054381 | 0.066894 | 0.056755 | 0.037058 | 0.037429 | 0.036552 | 0.035555 | 0.03744 | 0.041645 | 0.16084 | 0.17803 | 0.11104 | 0.11464 | 0.56455
19 | 无组织排放 | 厂界 | / | 甲苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.6mg/Nm3 | / |  | 36 |  | DA008 | 5#排气筒 | 挥发性有机物 | 0.017284 | 0.050969 | 0.09331 | 0.081148 | 0.092533 | 0.03033 | 0.053794 | 0.061644 | 0.0078687 | 0.013898 | 0.032122 | 0.00096501 | 0.16156 | 0.20401 | 0.12331 | 0.046985 | 0.53586
20 |  | 厂界 | / | 乙醇 | / | / | 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T13201-91 | 25mg/Nm3 | / |  | 37 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | 0.44932 | 0.45319 | 0.44243 | 0.4303 | 0.45311 | 0.50409 | / | / | 1.3449 | 1.3875 | 2.7325
21 |  | 厂界 | / | 甲醇 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 1mg/Nm3 | / |  | 38 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二噁英类 | 3.6485e-11 | 3.8853e-11 | 3.4075e-11 | 3.7014e-11 | 4.5413e-11 | 3.8609e-11 | 3.4963e-11 | 2.6244e-10 | 2.5651e-10 | 2.4964e-10 | 2.628e-10 | 2.9228e-10 | 1.0941e-10 | 1.2104e-10 | 5.5392e-10 | 8.0472e-10 | 1.5891e-09
22 |  | 厂界 | / | 二氯甲烷 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.54mg/Nm3 | / |  | 39 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲醇 | / | / | / | / | / | / | 0.5551 | 0.56206 | 0.5486 | 0.5335 | 0.56155 | 0.62525 | / | / | 1.6658 | 1.7203 | 3.3861
23 |  | 厂界 | / | 非甲烷总烃 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | /mg/Nm3 | / |  | 40 |  | DA008 | 5#排气筒 | 硫化氢 | 0.0014733 | 0.0015658 | 0.0013733 | 0.0014929 | 0.0018329 | 0.0015576 | 0.00094219 | 0.00095932 | 0.00093627 | 0.0009105 | 0.00095787 | 0.0010674 | 0.0044124 | 0.0048833 | 0.0028378 | 0.0029358 | 0.015069
24 |  | 厂界 | / | 氨（氨气） | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | / |  | 41 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙醇 | [12 empty] | / | / | / | / | / | bar: 1月份 to 12月份
25 |  | 厂界 | / | 臭气浓度 | / | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20mg/Nm3 | / |  | 42 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲硫醇 | [12 empty] | / | / | / | / | / | bar: 1月份 to 12月份
26 |  | 厂界 | / | 颗粒物 | / | / | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1mg/Nm3 | / |  | 43 |  | DA008 | 5#排气筒 | 二氯甲烷 | 0.0089631 | 0.0095333 | 0.008378 | 0.0090848 | 0.011188 | 0.0094839 | 0.0022602 | 0.0023106 | 0.0022394 | 0.0021701 | 0.0022761 | 0.0025601 | 0.026874 | 0.029756 | 0.0068102 | 0.0070063 | 0.070447
27 |  | 厂界 | / | 氯苯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 0.2mg/Nm3 | / |  | 44 |  | DA008 | 5#排气筒 | 甲苯 | 2.664e-05 | 0.12079 | 0.10608 | 8.7204e-05 | 0.0025353 | 0.0021596 | 0.00046735 | 0.0004771 | 0.00046362 | 0.00044988 | 0.00047239 | 0.00052947 | 0.2269 | 0.0047821 | 0.0014081 | 0.0014517 | 0.23454
28 |  | 厂界 | / | 丙酮 | / | / | 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T13201-91 | 4mg/Nm3 | / |  | 45 |  | DA008 | 5#排气筒 | 乙酸乙酯 | / | 0.0023075 | 0.0020217 | 0.00014437 | / | / | 0.01151 | 0.011738 | 0.011471 | 0.011163 | 0.011748 | 0.013073 | 0.0043292 | 0.00014437 | 0.034719 | 0.035984 | 0.075177
29 |  | 厂界 | / | 乙酸乙酯 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4mg/Nm3 | / |  | 46 |  | DA008 | 5#排气筒 | 氯苯 | [12 empty] | / | / | / | / | / | bar: 1月份 to 12月份
30 |  | 厂界 | / | 氯化氢 | / | / | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 0.2mg/Nm3 | / |  | 47 |  | DA008 | 5#排气筒 | 臭气浓度（无量纲） |  | 977 | 733 | 977 | 733 | 977 | 478 | 630 | 416 | 416 | 630 | 416
31 |  | 厂界 | / | 挥发性有机物 | / | / | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | 4.0mg/Nm3 | /